## GLAVA
POPIS MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT:
Odkup in preureditev objekta v Mariboru za potrebe ZUDV Dornava
INVESTITOR: | MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
REKAPITULACIJA
CENA VSEH DEL: | 0
POPUST V %: | 0%
VREDNOST POPUSTA: | 0
VREDNOST S POPUSTOM: | 0
DDV 9,5%: | 0
SKUPAJ: | 0
Za opremo si pustimo 70.000,00

## REKAPITU.
REKAPITULACIJA DEL :
1. | ODSTRANJEVALNA DELA |  | 0
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
0 | 0 |  | 0
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
4. | STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
|  | SKUPAJ : | 0

## OPOMBE
OPOMBE K POPISOM
Pred oddajo ponudbe upoštevati:
- popisi del služijo kot pripomoček za pripravo ponudbe!
- pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
- ponudnik mora pred oddajo ponudbe obvezno preveri ustreznost vnesenih formul v popisih del! V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pri sestavi ponudbe upoštevati:
- ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno. )
- vsa pripravljalna in zaključna dela pri vseh pozicijah
- vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
- dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih sredstev
- dnevno čiščenje gradbišča po končanih delih in končno čiščenje objekta
OPOMBA:
- Izvajalec je dolžan pred pričetkom del natačno pregledati teren in pregledati PZI projektno dokumentacijo (načrt arhitekture, konstrukcije, inštalacij…) in obvestiti projektanta o morebitnih pomanjkljivostih oziroma neskladjih med projektom in popisom del !
- O nameravanih posegih se je potrebno pogovoriti z nadzornikom investitorja!
- O vseh spremembah in odstopanjih med gradnjo je potrebno obvestiti arhitekta oz. projektanta!
- Vse mere je potrebno preveriti na mestu samem!
- Vse vidne elemente pred vgradnjo potrjujejo investitor, nadzor in projektant
- Obračun se izvede po dejanskih stroških, katere odobrijo nadzor, investitor in odg. projektant.

## Odstranjevalna dela!
1. | ODSTRANJEVALNA DELA
1. | Odstranitev lepljenih tekstilnih talnih oblog, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine
| - klet | m2 | 125.25 | 0
| - pritličje | m2 | 82.44 | 0
| - nadstropje | m2 | 344.02 | 0
| - mansarda | m2 | 216.22 | 0
| Skupaj: | m2 | 767.93 | 0
2. | Odstranitev notranjih vrat z demontažo elektronskih ključavnic. Vključno z demontažo razširjenih oblog okrog podbojev vrat v prostore, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine. Obračun ne glede na velikost vrat.
| - klet | kom | 4 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 20 | 0
| - mansarda | kom | 14 | 0
| Skupaj: | kom | 38 | 0
3. | Rušenje notranjih nenosilnih sten, ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine. V postavki morajo biti zajeti vsi elementi stene (zidana ali montažna).
| - klet | m3 | 0 | 0
| - pritličje | m3 | 0 | 0
| - nadstropje | m3 | 6 | 0
| - mansarda | m3 | 3 | 0
| Skupaj: | m3 | 9 | 0
4. | Odstranitev steklenih tuš kabin dim.: 90 x 90cm z kadjo, ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine. V postavki morajo biti zajeti vsi elementi tuš kabin.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 9 | 0
| - mansarda | kom | 6 | 0
| Skupaj: | kom | 15 | 0
5. | Odstranitev kopalne bane dim.: 170 x 90cm, ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine. V postavki morajo biti zajeti vsi elementi bane.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 1 | 0
| Skupaj: | kom | 1 | 0
6. | Odstranitev stenske in talne keramike, ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine.
| - klet | m2 | 70 | 0
| - pritličje | m2 | 0 | 0
| - nadstropje | m2 | 110 | 0
| - mansarda | m2 | 160 | 0
| Skupaj: | m2 | 340 | 0
7. | Odstranitev montažnih stropov v kopalnicah in v predprostorih, ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine.
| - klet | m2 | 0 | 0
| - pritličje | m2 | 0 | 0
| - nadstropje | m2 | 57 | 0
| - mansarda | m2 | 61 | 0
| Skupaj: | m2 | 118 | 0
8. | Demontaža kopalniške opreme in skladiščenje na začasnem skladišču, za potrebe ponovne montaže (umivalnik, wc, bide, ogledalo, koši ipd.) Obračun po številu kopalnic.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 9 | 0
| - mansarda | kom | 7 | 0
| Skupaj: | kom | 16 | 0
9. | Odstranitev notranje opreme sobe (2x postelja, 2x nočna omarica, nizka komoda s hladilnikom, pisalna miza, stol, tv, omare v predprostoru), ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na začasno deponijo.
| - klet | kpl | 0 | 0
| - pritličje | kpl | 0 | 0
| - nadstropje | kpl | 9 | 0
| - mansarda | kpl | 7 | 0
| Skupaj: | kpl | 16 | 0
10. | Odstranitev fitnes naprav iz kletnega prostora, ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine.
| - klet | kpl | 1 | 0
| - pritličje | kpl | 0 | 0
| - nadstropje | kpl | 0 | 0
| - mansarda | kpl | 0 | 0
| Skupaj: | kpl | 1 | 0
11. | Rezanje AB stene za povečanje odprtin za vgradnjo novih notranjih vhodnih vrat v posamezne prostore (za cca 10 cm).
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 18 | 0
| - mansarda | kom | 14 | 0
| Skupaj: | kom | 32 | 0
12. | Odstranitev estriha v kopalnicah, ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine.
| - klet | m2 | 5 | 0
| - pritličje | m2 | 41 | 0
| - nadstropje | m2 | 47 | 0
| - mansarda | m2 | 20.4 | 0
| Skupaj: | m2 | 113.4 | 0
| odstranjevalna dela : |  |  | 0

## Gradbeno obrtniška dela!
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | Dobava in polaganje talne keramike, vključno z izravnavo tal, vseh materialov, letvice, stičenje in čiščenje (Vrednost keramike do 30€/m2). III.razred obrabe, razred zdrsljivosti R11, velikost 30/60).
| - klet | m2 | 34.27 | 0
| - pritličje | m2 | 0 | 0
| - nadstropje | m2 | 37 | 0
| - mansarda | m2 | 25 | 0
| Skupaj: | m2 | 96.27 | 0
2. | Dobava in polaganje nizkostenkse talne obrobe keramike, višine 7cm.
| - klet | m | 26 | 0
| - pritličje | m | 0 | 0
| - nadstropje | m | 0 | 0
| - mansarda | m | 0 | 0
| Skupaj: | m | 26 | 0
3. | Dobava in polaganje stenske keramike, vključno z izravnavo tal, vseh materialov, stičenje in izvedba silikonske fuge na stiku tla stena ter čiščenje (Vrednost keramike do 30€/m2). III.razred obrabe, razred zdrsljivosti R11, velikost 25/60.
| - klet | m2 | 25 | 0
| - pritličje | m2 | 0 | 0
| - nadstropje | m2 | 168 | 0
| - mansarda | m2 | 135 | 0
| Skupaj: | m2 | 328 | 0
4. | Izvedba suhomontažne knauf stene za mokre prostore v kopalnicah.
| - klet | m2 | 0 | 0
| - pritličje | m2 | 0 | 0
| - nadstropje | m2 | 36 | 0
| - mansarda | m2 | 30 | 0
| Skupaj: | m2 | 66 | 0
5. | Dobava in izvedba knauf stene, grobo kitanje in bandažiranje, brušenje in fino kitanje.
| - klet | m2 | 0 | 0
| - pritličje | m2 | 0 | 0
| - nadstropje | m2 | 23 | 0
| - mansarda | m2 | 0 | 0
| Skupaj: | m2 | 23 | 0
6. | Dobava in izvedba steklene stene v ALU profilih z dvojnimi drsnimi vrati, vključno ves material in vso delo. Širine 6m višine 3,1m Material: ALU barvani profili brez prekinjenega toplotnega mostu 51mm Sistem Aliplast ECONOLINE Standard Standard Tesnilo Stena je po širini razdeljeno na šest delov . Dvokrilna rata dim. 100/210cm 2x se odpirajo krilno. Nadsvetloba je fiksno zastekljena dim. cca 200/60cm + 400 za fiksiranje elementa. Obsvetlobni elementi 100 x 210 + 600 + 400 cm 4x. Zasteklitev: vrata varnostno kaljeno lepljeneno steklo. Kompletno z montažo, vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim in pomožnim materialom in transporti.
| - klet | m2 | 0 | 0
| - pritličje | m2 | 22 | 0
| - nadstropje | m2 | 22 | 0
| - mansarda | m2 | 0 | 0
| Skupaj: | m2 | 44 | 0
7. | Izvedba novega estriha z vsemi elementi estriha v sestavi toplotna izolacija, folija, mikroarmirani cementni estrih v skupni debelini 15 cm.
| - klet | m2 | 5 | 0
| - pritličje | m2 | 41 | 0
| - nadstropje | m2 | 47 | 0
| - mansarda | m2 | 20.4 | 0
| Skupaj: | m2 | 113.4 | 0
8. | Dobava in vgradnja vinila, z stensko obrobo. Razred obrabnosti 31-34, vključno z izravnalno maso, penasto podloga debeline 2 mm, polaganje na klik sistem in vse potrebne obrobe. Barva in vzorec po želji investitorja. opis izdelka večplastna vinilna tla s penasto podlago debelina min. 5-6 mm širina 180 mm dolžina 1220 mm zaščitni sloj 0,5 mm razred obrabe 23/33/42 mat poliuretanski premaz s keramičnimi delci struktura lesena struktura faza 4-stransko mikrovlakno PVC jedro z gostoto> 2000 kg / m3 lebdeči, klik garancija 20-letna garancija za domačo uporabo 10-letna garancija za običajno komercialno uporabo certifikati CE, Floorscore, Atest PZH
| - klet | m2 | 116.91 | 0
| - pritličje | m2 | 136.07 | 0
| - nadstropje | m2 | 318.57 | 0
| - mansarda | m2 | 205.97 | 0
| Skupaj: | m2 | 777.52 | 0
9. | Dobava in montaža suhomontažnega stropa sistema knauf v hodnikih in predprostorih, brez izolacije, grobo kitanje in bandažiranje, brušenje in fino kitanje.
| - klet | m2 | 8 | 0
| - pritličje | m2 | 58 | 0
| - nadstropje | m2 | 65 | 0
| - mansarda | m2 | 50 | 0
| Skupaj: | m2 | 181 | 0
10. | Dobava in montaža revizijskih vratc v suhomontažni strop sistema knauf v hodnikih in predprostorih, vključen ves material in delo.
| - klet | kom | 6 | 0
| - pritličje | kom | 6 | 0
| - nadstropje | kom | 20 | 0
| - mansarda | kom | 12 | 0
| Skupaj: | kom | 44 | 0
11. | Dobava in vgradnja notranjih vrat v kopalnicah, zidna odprtina 90/213, vključno podboj, krilo iz iverne plošče, kljuka in ključavnica po izboru projektanra oz. investitorja.
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 8 | 0
| - mansarda | kom | 6 | 0
| Skupaj: | kom | 15 | 0
12. | Dobava in vgradnja protipožarnih vrat EI30 v sobo, zidna odprtina 100/213, vključno podboj, krilo, kljuka in ključavnica, samozapiralo. Vrata je potrebno vgraditi po standardih za vgrajevanje protipožarnih vrat. 1-krilna požarna vrata T30 (EI30 -1-40 po DIN 4102 ali DIN EN 1634-1, odobritev št. Z-6.20-1878 in Z-6.20-2038, CPL A223, bela barva RAL9010, PZ ključavnica pripravljena , sledilnik 9mm, zatič 65mm, 2 tečaja V0026 WG, zapiralo vrat GEZE TS4000 Protipožarni okvir 1-krilni Portali A223 CPL bela barva (RAL9010) leseni okvir za T30(EI30)-1-40, nosilci tečajev V 4600, 2 dela okvirja V 4700 WF, naprava za vgradnjo zapirala, obloga zaobljena 55 mm
| - klet | kom | 2 | 0
| - pritličje | kom | 3 | 0
| - nadstropje | kom | 12 | 0
| - mansarda | kom | 8 | 0
| Skupaj: | kom | 25 | 0
13. | Kitanje in barvanje sten z belo disperzijsko barvo, ves material in vso potrebno silikoniranje z akrilnim kitom. Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ter oplesk; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. V ceni upoštevati uporabo vogalnikov in silikoniranje stikov!
| - klet | m2 | 624 | 0
| - pritličje | m2 | 930 | 0
| - nadstropje | m2 | 1017 | 0
| - mansarda | m2 | 633 | 0
| Skupaj: | m2 | 3204 | 0
14. | Dobava in izvedba dvokomponentne hidroizolacije v kopalnicah (kot npr. Hidrostop Elastik).
| - klet | m2 | 0 | 0
| - pritličje | m2 | 0 | 0
| - nadstropje | m2 | 37 | 0
| - mansarda | m2 | 25 | 0
| Skupaj: | m2 | 62 | 0
15. | Dobava in vgradnja talnih kanalet s sifonom za tuš, vključno kanaleta, montaža, predizvedba estriha in navezava na fekalno kanalizacijo.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 9 | 0
| - mansarda | kom | 7 | 0
| Skupaj: | kom | 16 | 0
16. | Dobava in montaža steklene ali zavese za prho dimenzij 90/90.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 9 | 0
| - mansarda | kom | 7 | 0
| Skupaj: | kom | 16 | 0
17. | Ponovna montaža predhodno demontirane sanitarne keramike, vključno vso delo in drobni pritrdilni material.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 9 | 0
| - mansarda | kom | 7 | 0
| Skupaj: | kom | 16 | 0
18. | Dostava in montaža notranje opreme predhodno demontirane in skladiščene sobe (2x postelja, 2x nočna omarica, nizka komoda s hladilnikom, pisalna miza, stol, tv, omare v predprostoru), ročni iznos, naklad na kamion in odvoz na začasno deponijo.
| - klet | kpl | 0 | 0
| - pritličje | kpl | 0 | 0
| - nadstropje | kpl | 9 | 0
| - mansarda | kpl | 7 | 0
| Skupaj: | kpl | 16 | 0
19. | Dobava in montaža stenskega ogledala za izvajanje fizioterapije. V velikosti cca. 2500x1500mm
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 1 | 0
20. | Dobava in montaža kovinske premostitvene ovire za invalide. Prehod na teraso iz zunanje strani. Premostitvena višina klančine je cca. 0,6m v skupni dolžini cca. 7m. Vključno z cevno ograjo iz nerjavečega jekla v celotno dilžini premostitvene ovire za invalide.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 1 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 1 | 0
21. | Dobava in montaža stropnega dvigala za gibalno ovirane osebe v umivalnici.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 1 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 1 | 0
22. | Dobava in montaža osebnega dvigala z jeklenim jaškom, širine 1100 mm, globine 1400 mm, višine 2100 mm, nosilnosti 630 kg ali 8 oseb, višina dviga cca 12 m, 4 neprehodni vhodi, vključno z vsemi deli dvigala za montažo, z vrati kabine in jaškov, z električnimi pogonom, s sistemom za upravljanje, s signalizacijo in razsvetljavo.
Električni, digitalno frekvenčno reguliran sinhroni motor brez reduktorja s permanentnimi magneti brez azbestno zavoro, nameščen v glavi jaška dvigala, sistem brez strojnice, nosilna sredstva so posebne jeklene vrvi v poliuretanskem ovoju, z do 3 krat daljšo življenjsko dobo, kot pri običajnih vrveh
Sistem upravljanja: Mikroprocesorsko krmilje, simplex, zbirni sistem gor – dol Govorna povezava – dvosmerna Požarni program, spust v postajo v primeru prekinitve dovoda el. toka Tipke s svetlobno potrditvijo pozivov Indikator preobremenitve Tipka za zapiranje vrat Tipka za odpiranje vrat Zasilna razsvetljava
SIGNALIZACIJA V kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, v LED tehnologiji V glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, v LED tehnologiji V ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, v LED tehnologiji
KABINA Tip kabine: xtra Opremljenost: Stene iz inoxa.Na eni steni ročaj, na eni steni kabinsko tipkalo v inoxu po celotni višini stranske stene, dekorativne okrogle tipke, dodatna oznaka tipkal z Brailovo pisavo in ovalnim okrasnim pokrovčkom, razsvetljava okoli kabinskega tipkala Inox strop z indirektno razsvetljavo. Tla guma, linolej ali pripravljena za polaganje kamna.
Varovanje vhodov: Zaščita z infrardečo svetlobno zaveso, po celotni višini vrat
VRATA KABINE Avtomatska teleskopska dvodelna, z reguliranim pogonom, krila brušeni inox Dimenzije: Širina 900 mm, višina 2000 mm
VRATA JAŠKA Avtomatska teleskopska dvodelna, brušeni inox Dimenzije: Širina 900 mm, višina 2000 mm
1.JAŠEK DVIGALA Notranje dimenzije: Širina 1600 mm, dolžina 1750 mm Glava jaška: 3600 mm Jama jaška: 1050 mm 2. JEKLENI JAŠEK Konstrukcija jaška dvigala je sestavljena iz jeklenih pravokotnih profilov z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in zaprta z prozornim varnostnim steklom v treh etažah. V prtličju je jašek zaprt s steklom, da je viden prehod. Vse v skladu s predpisi za izvedbo dvigalnih jaškov za dvigala
STROJNICA Dvigalo je brez strojnice, poseben prostor ni potreben
OSTALO Vsi deli dvigala (nosilci vodil, nosilec in ogrodje kabine,…) so antikorozijsko zaščiteni (barvani ali pocinkani) Vse je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi SIST EN 81-1 in SIST EN 81-70.
|  | kom | 1 | 0
| gradbeno obrtniška dela : |  |  | 0

## Oprema! (hidden)
3. | OPREMA
1. | Dobava in montaža čajne kuhinje, v dolžini 3,5 m, vključno pomivalno korito, indukcijska plošča, pečica, vgradni hladilnik, mikrovalovna pečica, nizki in visoki elementi. Na vrata montirati Blum (ali enakovredne) tečaje z mehkim zapiranjem.
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 1 | 0
| - mansarda | kom | 1 | 0
| Skupaj: | kom | 3 | 0
2. | Dobava in montaža okrogle mize fi160 cm, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 1 | 0
| - mansarda | kom | 1 | 0
| Skupaj: | kom | 4 | 0
3. | Dobava in montaža ovalne mize za sejno sobo, velikosti 16 sedežnih mest, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2 | 0
| - pritličje | kom | 1 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 3 | 0
4. | Dobava in montaža pravokotne mize dimenzij 150/90, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 9 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 11 | 0
5. | Dobava in montaža pravokotne mize dimenzij 200/90, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 2 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 2 | 0
6. | Dobava in montaža stolov, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 44 | 0
| - pritličje | kom | 16 | 0
| - nadstropje | kom | 58 | 0
| - mansarda | kom | 8 | 0
| Skupaj: | kom | 126 | 0
7. | Dobava in montaža enoseda, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 2 | 0
8. | Dobava in montaža dvoseda, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 2 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 2 | 0
9. | Dobava in montaža troseda, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 3 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 4 | 0
10. | Dobava in montaža postelj, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 0 | 0
11. | Dobava in montaža klubske mize, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 3 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
| Skupaj: | kom | 4 | 0
12. | Dobava in montaža nizke omarice 120/60, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2 | 0
| - pritličje | kom | 5 | 0
| - nadstropje | kom | 11 | 0
| - mansarda | kom | 2 | 0
| Skupaj: | kom | 20 | 0
13. | Dobava in montaža visoke omarice 120/200, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 4 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 2 | 0
| - mansarda | kom | 5 | 0
| Skupaj: | kom | 11 | 0
14. | Dobava in montaža kopalniške opreme za kopalnico in wc v nadstropju.
| - umivalnik 90/60 cm | kom | 2
| - umivalnik za invalida | kom | 1
| - wc školjka | kom | 2
| - wc školjka za invalida | kom | 1
| - banja 180/80 | kom | 1
| - kopalniška omarica 80/40 cm | kom | 3
| - stensko ogledalo | kom | 2
| - stensko ogledalo za invalidski wc | kom | 1
| Skupaj: | kom | 1 | 0
| oprema: |  |  | 0

## Elektroinštalacijska dela!
3. | ELEKTROINŠTALACIJE
1. | Dolbenje utorov, dogradnja nove inštalacije za kuhinjo in montaža kuhinjske opreme na elektroinštalacijo, ponovno zametavanje utorov, vključno vso delo, prenosi, ves potreben droben material, priklop inštalacij.
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 1 | 0
| - mansarda | kom | 1 | 0
| Skupaj: | kom | 3 | 0
1. | Izdelava elektroinštalacije za protipožarne lopute.
| - klet | kom | 6 | 0
| - pritličje | kom | 6 | 0
| - nadstropje | kom | 20 | 0
| - mansarda | kom | 16 | 0
| Skupaj: | kom | 48 | 0
2. | Izvedba dovoda električne napeljave za dvigalo, podometno ali nadometno v kabelskem kanalu, dolbenje, zametavanje ali kabelski kanal so zajeti v ceni,vključno ves material, vso delo. Kabel Cu 5x16mm2.
| Skupaj: | kpl | 1 | 0
3. | Ureditev kompletne razsvetljave. Zamenjava svetil, vtičnic in stikal. Vključno z vsemi prenosi. Odstranitev stare opreme prevoz na deponijo vključno vse takse in pristojbine.
- klet
| SVET. VGR ENERGY LED 14-26W 4000K 1926-3461lm CRI>90 BELA | kom | 55 | 0
| PLAFONJERA LONDON D300 17W LED 4000K 1270lm BELE B. | kom | 10 | 0
| SVET. VAR. SELFIE 11W SE 2h 160lm IP42 PRIPRAVNI SPOJ | kom | 15 | 0
| Stikalo razno | kom | 95 | 0
| Okvir beli | kom | 95 | 0
| Vtičnica 220v | kom | 118 | 0
| Inštalacija za računalniško opremo, mrežno infrastrukturo ter dovod elektrike. Momtažno po kabelkanalu z kompletnim podpornim materialom. | kom | 4 | 0
| Skupaj: | kpl | 1 | 0
- prtličje
| SVET. VGR ENERGY LED 14-26W 4000K 1926-3461lm CRI>90 BELA | kom | 60 | 0
| SVET. VGR. FUEVA 5 LED 12W 4000K 1350lm BELE B | kom | 40 | 0
| PLAFONJERA LONDON D300 17W LED 4000K 1270lm BELE B | kom | 10 | 0
| SVET. VAR. SELFIE 11W SE 2h 160lm IP42 PRIPRAVNI SPOJ | kom | 15 | 0
| Senzor noč dan | kom | 1 | 0
| SIJ. DECO LED E27 15W 1077lm 4000K 220! | kom | 5 | 0
| SENZOR STROPNI IR GARDE 360st. BEL N/O | kom | 16 | 0
| SVET. VGR. SWAP M 5W 4000K BELE B | kom | 18 | 0
| PASTILLA 0425 18W 4K CLD CELL D280 H55mm IP65 | kom | 18 | 0
| SVET. BS100 LED 55W 4000K 6500-8000lm L.1580mm IP65 | kom | 15 | 0
| stikalo modul kpl | kom | 4 | 0
| SVET. ACCIAIO LED 2X58W 4000K 6400lm 1254x110mm IP66 | kom | 4 | 0
| stikalo razno | kom | 74 | 0
| vtičnica 220v | kom | 74 | 0
| okvir beli | kom | 128 | 0
| UREDITEV INSTALACIJE ZA PROJEKTOR | kom | 1 | 0
| Skupaj: | kpl | 1 | 0
- Nadstropje
| SVET. VGR ENERGY LED 14-26W 4000K 1926-3461lm CRI>90 BELA | kom | 53 | 0
| SVET. VGR. FUEVA 5 LED 12W 4000K 1350lm BELE B | kom | 29 | 0
| PLAFONJERA LONDON D300 17W LED 4000K 1270lm BELE B | kom | 13 | 0
| SVET. VAR. SELFIE 11W SE 2h 160lm IP42 PRIPRAVNI SPOJ | kom | 8 | 0
| SIJ. DECO LED E27 15W 1077lm 4000K 220! | kom | 7 | 0
| SENZOR STROPNI IR GARDE 360st. BEL N/O | kom | 16 | 0
| SVET. VGR. SWAP M 5W 4000K BELE B | kom | 12 | 0
| PASTILLA 0425 18W 4K CLD CELL D280 H55mm IP65 | kom | 18 | 0
| SVET. BS100 LED 55W 4000K 6500-8000lm L.1580mm IP65 | kom | 8 | 0
| stikalo modul kpl | kom | 4 | 0
| SVET. ACCIAIO LED 2X58W 4000K 6400lm 1254x110mm IP66 | kom | 4 | 0
| stikalo razno | kom | 63 | 0
| vtičnica 220v | kom | 82 | 0
| okvir beli | kom | 63 | 0
| UREDITEV INSTALACIJE ZA PROJEKTOR | kom | 2 | 0
| Skupaj: | kpl | 1 | 0
- Mansarda
| SVET. VGR ENERGY LED 14-26W 4000K 1926-3461lm CRI>90 BELA | kom | 50 | 0
| SVET. VGR. FUEVA 5 LED 12W 4000K 1350lm BELE B | kom | 30 | 0
| PLAFONJERA LONDON D300 17W LED 4000K 1270lm BELE B | kom | 15 | 0
| SVET. VAR. SELFIE 11W SE 2h 160lm IP42 PRIPRAVNI SPOJ | kom | 4 | 0
| SIJ. DECO LED E27 15W 1077lm 4000K 220! | kom | 7 | 0
| SENZOR STROPNI IR GARDE 360st. BEL N/O | kom | 8 | 0
| SVET. VGR. SWAP M 5W 4000K BELE B | kom | 8 | 0
| PASTILLA 0425 18W 4K CLD CELL D280 H55mm IP65 | kom | 9 | 0
| SVET. BS100 LED 55W 4000K 6500-8000lm L.1580mm IP65 | kom | 8 | 0
| stikalo modul kpl | kom | 4 | 0
| SVET. ACCIAIO LED 2X58W 4000K 6400lm 1254x110mm IP66 | kom | 4 | 0
| stikalo razno | kom | 59 | 0
| vtičnica 220v | kom | 65 | 0
| okvir beli | kom | 60 | 0
| Skupaj: | kpl | 1 | 0
| Elektroinštalacijska dela : |  |  | 0

## Strojne inštalacije!
4. | STROJNEINŠTALACIJE
1. | Dolbenje utorov ter dograditev strojnih inštalacij (kanalizacija, topla in mrzla voda) za kuhinje, ponovno zametavanje utorov, vključno priklop inštalacij.
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 1 | 0
| - mansarda | kom | 1 | 0
| Skupaj: | kom | 3 | 0
2. | Dolbenje utorov ter izvedba novih inštalacij za novo kopalnico, ponovno zametavanje utorov, vključno vso delo, prenosi, ves potreben droben material, priklop inštalacij.
| - klet | kom | 0 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 1 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
|  | kom | 1 | 0
3. | Dobava in vgradnja protipožarnih loput na obstoječi kanal, 20/20 cm, vključno z vezavo na centralno postajo. - kvadratna požarna loputa - iz pocinkane pločevine s sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata - intumescentno požarno tesnilo - termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C - elektro motorni pogon z vezavo na požarno centralo (230V) - končno stikalo lupute (signalizacija na požarno centralo ODPRTO-ZAPRTO) - tesnenje tudi na hladen dim - požarna odpornost EI 60-S ali več - testirana po EN 1366-2
| - klet | kom | 6 | 0
| - pritličje | kom | 6 | 0
| - nadstropje | kom | 20 | 0
| - mansarda | kom | 16 | 0
| Skupaj: | kom | 48 | 0
4. | Dostava in montaža klimatske naprave, z vso potrebno inštalacijo v dolžini cca. 7-9m
| - klet | kom | 2 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
|  | kom | 2 | 0
5. | Servis in ureditev kurilnice na plin z vsemi pomožnimi deli in zagon za nemoteno uporabo le te. Menjava elektronike za peč.
| - klet | kom | 1 | 0
| - pritličje | kom | 0 | 0
| - nadstropje | kom | 0 | 0
| - mansarda | kom | 0 | 0
|  | kom | 1 | 0
| strojneinštalacije: |  |  | 0

## POPISI KAČAR (hidden)
1. | ODSTRANJEVALNA DELA
1. | Odstranitev tekstilnih talnih oblog, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine
| - klet | m2 | 115.46
| - pritličje | m2 | 84.3
| - nadstropje | m2 | 364.18
| - mansarda | m2 | 221
| Skupaj: | m2 | 784.94 | 0
2. | Odstranitev notranjih vrat v prostore, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine. Obračun ne glede na velikost vrat.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 20
| - mansarda | kom | 14
| Skupaj: | kom | 35 | 0
3. | Rušenje notranjih nenosilnih sten, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine. V postavki morajo biti zajeti vsi elementi stene (zidana ali montažna).
| - klet | m3 | 0
| - pritličje | m3 | 0
| - nadstropje | m3 | 6
| - mansarda | m3 | 0
| Skupaj: | m3 | 6 | 0
4. | Odstranitev tuš kabin, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine. V postavki morajo biti zajeti vsi elementi tuš kabin.
| - klet | kom | 0
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 9
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 15 | 0
5. | Odstranitev stenske in talne keramike, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine.
| - klet | m2 | 70
| - pritličje | m2 | 0
| - nadstropje | m2 | 110
| - mansarda | m2 | 160
| Skupaj: | m2 | 340 | 0
6. | Odstranitev montažnih stropov na hodnikih in v predprostorih, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine.
| - klet | m2 | 8
| - pritličje | m2 | 58
| - nadstropje | m2 | 65
| - mansarda | m2 | 50
| Skupaj: | m2 | 181 | 0
7. | Demontaža kopalniške opreme in skladiščenje na začasnem skladišču, za potrebe ponovne montaže (umivalnik, wc, bide, ogledalo, koši ipd.) Obračun po številu kopalnic.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 4
| - nadstropje | kom | 9
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 20 | 0
8. | Povečanje odprtin za vgradnjo novih notranjih vhodnih vrat v posamezne prostore (za cca 10 cm). ( rezanje beton)
| - klet | kom | 0
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 18
| - mansarda | kom | 13
| Skupaj: | kom | 31 | 0
9. | Odstranitev estriha v kopalnicah, iznos, naklad na kamion in odvoz na trajno deponijo, vključno vse takse in pristojbine.
| - klet | m2 | 5
| - pritličje | m2 | 41
| - nadstropje | m2 | 47
| - mansarda | m2 | 20.4
| Skupaj: | m2 | 113.4 | 0
| odstranjevalna dela : |  |  | 0
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | Dobava in polaganje talne keramike, vključno z izravnavo tal, vseh materialov, letvice, stičenje in čiščenje (Vrednost keramike do 30€/m2). ( specifikacijo) obraba, zdrsljivost, velikost
| - klet | m2 | 45
| - pritličje | m2 | 0
| - nadstropje | m2 | 37
| - mansarda | m2 | 25
| Skupaj: | m2 | 107 | 0
2. | Dobava in polaganje nizkostenkse talne obrobe keramike, višine 7cm.
| - klet | m2 | 26
| - pritličje | m2 | 0
| - nadstropje | m2 | 0
| - mansarda | m2 | 0
| Skupaj: | m2 | 26 | 0
3. | Dobava in polaganje stenske keramike, vključno z izravnavo tal, vseh materialov, stičenje in izvedba silikonske fuge na stiku tla stena ter čiščenje (Vrednost keramike do 25€/m2).( specifikacijo) obraba, zdrsljivost, velikost
| - klet | m2 | 25
| - pritličje | m2 | 0
| - nadstropje | m2 | 168
| - mansarda | m2 | 135
| Skupaj: | m2 | 233 | 0
4. | Izvedba suhomontažne knauf stene za mokre prostore v kopalnicah.
| - klet | m2 | 0
| - pritličje | m2 | 42.9
| - nadstropje | m2 | 21.9
| - mansarda | m2 | 0
| Skupaj: | m2 | 64.8 | 0
5. | Dobava in izvedba knauf stene, grobo kitanje in bandažiranje, brušenje in fino kitanje.
| - klet | m2 | 0
| - pritličje | m2 | 0
| - nadstropje | m2 | 20
| - mansarda | m2 | 0
| Skupaj: | m2 | 20 | 0
6. | Dobava in izvedba steklene stene v ALU profilih z dvojnimi drsnimi vrati, vključno ves material in vso delo. Širine 6m višine 3,1m Material: ALU barvani profili brez prekinjenega toplotnega mostu 51mm Sistem Aliplast ECONOLINE Standard Standard Tesnilo Stena je po širini razdeljeno na šest delov . Dvokrilna rata dim. 100/210cm 2x se odpirajo krilno. Nadsvetloba je fiksno zastekljena dim. cca 200/60cm + 400 za fiksiranje elementa. Obsvetlobni elementi 100 x 210 + 600 + 400 cm 4x. Zasteklitev: vrata varnostno lepljeneno steklo, Kompletno z montažo, vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim in pomožnim materialom in transporti.
| - klet | m2 | 0
| - pritličje | m2 | 0
| - nadstropje | m2 | 20
| - mansarda | m2 | 0
| Skupaj: | m2 | 20 | 0
7. | Izvedba novega estriha z vsemi elementi estriha v sestavi toplotna izolacija, folija, mikroarmirani cementni estrih v skupni debelini 15 cm.
| - klet | m2 | 5
| - pritličje | m2 | 41
| - nadstropje | m2 | 47
| - mansarda | m2 | 20.4
| Skupaj: | m2 | 113.4 | 0
8. | Dobava in vgradnja vinila, z razredom obrabnosti 31-34, vključno z izravnalno maso, plutovinasta podloga debeline 2 mm, polaganje na klik sistem in vse potrebne obrobe. Barva in vzorec po želji investitorja. opis izdelka večplastna vinilna tla s penasto podlago debelina min. 6 mm širina 180 mm dolžina 1220 mm zaščitni sloj 0,5 mm razred obrabe 23/33/42 mat poliuretanski premaz s keramičnimi delci struktura lesena struktura faza 4-stransko mikrovlakno PVC jedro z gostoto> 2000 kg / m3 lebdeči, klik garancija 20-letna garancija za domačo uporabo 10-letna garancija za običajno komercialno uporabo certifikati CE, Floorscore, Atest PZH
| - klet | m2 | 115.46
| - pritličje | m2 | 84.3
| - nadstropje | m2 | 364.18
| - mansarda | m2 | 221
| Skupaj: | m2 | 784.94 | 0
9. | Dobava in montaža suhomontažnega stropa sistema knauf v hodnikih in predprostorih, brez izolacije, grobo kitanje in bandažiranje, brušenje in fino kitanje.
| - klet | m2 | 8
| - pritličje | m2 | 58
| - nadstropje | m2 | 65
| - mansarda | m2 | 50
| Skupaj: | m2 | 181 | 0
10. | Dobava in montaža revizijskih vratc v suhomontažni strop sistema knauf v hodnikih in predprostorih, vključen ves material in delo.
| - klet | kom | 6
| - pritličje | kom | 6
| - nadstropje | kom | 20
| - mansarda | kom | 12
| Skupaj: | kom | 44 | 0
11. | Dobava in vgradnja notranjih vrat v kopalnicah, zidna odprtina 90/213, vključno podboj, krilo iz iverne plošče, kljuka in ključavnica.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 7
| - nadstropje | kom | 8
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 22 | 0
12. | Dobava in vgradnja protipožarnih vrat EI30 v sobo, zidna odprtina 100/213, vključno podboj, krilo, kljuka in ključavnica, samozapiralo. Vrata je potrebno vgraditi po standardih za vgrajevanje protipožarnih vrat. 1-krilna požarna vrata T30 (EI30 -1-40 po DIN 4102 ali DIN EN 1634-1, odobritev št. Z-6.20-1878 in Z-6.20-2038, CPL A223, bela barva RAL9010, PZ ključavnica pripravljena , sledilnik 9mm, zatič 65mm, 2 tečaja V0026 WG, zapiralo vrat GEZE TS4000 Protipožarni okvir 1-krilni Portali A223 CPL bela barva (RAL9010) leseni okvir za T30(EI30)-1-40, nosilci tečajev V 4600, 2 dela okvirja V 4700 WF, naprava za vgradnjo zapirala, obloga zaobljena 55 mm
| - klet | kom | 2
| - pritličje | kom | 3
| - nadstropje | kom | 12
| - mansarda | kom | 8
| Skupaj: | kom | 25 | 0
13. | Dobava in vgradnja protipožarnih loput na obstoječi kanal, 20/20 cm, vključno z vezavo na centralno postajo.
| - klet | kom | 6
| - pritličje | kom | 6
| - nadstropje | kom | 20
| - mansarda | kom | 16
| Skupaj: | kom | 48 | 0
14. | Kitanje in barvanje sten z belo disperzijsko barvo, vključno vso delo, ves material in vso potrebno silikoniranje z akrilnim kitom. Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ter oplesk s pralno barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. V ceni upoštevati uporabo vogalnikov in silikoniranje stikov!
| - klet | m2 | 624
| - pritličje | m2 | 930
| - nadstropje | m2 | 1017
| - mansarda | m2 | 633
| Skupaj: | m2 | 3204 | 0
15. | Dobava in izvedba dvokomponentne hidroizolacije v kopalnicah (kot npr. Hidrostop Elastik).
| - klet | m2 | 5
| - pritličje | m2 | 0
| - nadstropje | m2 | 47
| - mansarda | m2 | 20.4
| Skupaj: | m2 | 72.4 | 0
16. | Dobava in vgradnja talnih kanalet s sifonom za tuš, vključno kanaleta, montaža, predizvedba estriha in navezava na fekalno kanalizacijo.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 5
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 12 | 0
17. | Dobava in montaža zaščitne steklene zavese pri tušu.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 5
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 12 | 0
18. | Ponovna montaža predhodno demontirane sanitarne keramike, vključno vso delo in drobni pritrdilni material.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 4
| - nadstropje | kom | 9
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 20 | 0
19. | Dobava in montaža LED panelne luči v kopalnici IP65 18W.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 12
| - nadstropje | kom | 11
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 30 | 0
20. | Dobava in montaža LED panelne luči v ostalih prostorih.
| - klet | kom | 15
| - pritličje | kom | 6
| - nadstropje | kom | 6
| - mansarda | kom | 6
| Skupaj: | kom | 33 | 0
21. | Dobava in montaža stropnega dvigala za gibalno ovirane osebe v umivalnici.
| - klet | kom | 0
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 1
| - mansarda | kom | 0
| Skupaj: | kom | 1 | 0
| gradbeno obrtniška dela : |  |  | 0
3. | OPREMA
1. | Dobava in montaža čajne kuhinje, v dolžini 3,5 m, vključno pomivalno korito, indukcijska plošča, pečica, vgradni hladilnik, mikrovalovna pečica, nizki in visoki elementi.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 1
| - mansarda | kom | 1
| Skupaj: | kom | 3 | 0
2. | Dobava in montaža osebnega dvigala z jeklenim jaškom, širine 1100 mm, globine 1400 mm, višine 2100 mm, nosilnosti 630 kg ali 8 oseb, višina dviga cca 12 m, 4 neprehodni vhodi, vključno z vsemi deli dvigala za montažo, z vrati kabine in jaškov, z električnimi pogonom, s sistemom za upravljanje, s signalizacijo in razsvetljavo.
Električni, digitalno frekvenčno reguliran sinhroni motor brez reduktorja s permanentnimi magneti brez azbestno zavoro, nameščen v glavi jaška dvigala, sistem brez strojnice, nosilna sredstva so posebne jeklene vrvi v poliuretanskem ovoju, z do 3 krat daljšo življenjsko dobo, kot pri običajnih vrveh
Sistem upravljanja: Mikroprocesorsko krmilje, simplex, zbirni sistem gor – dol Govorna povezava – dvosmerna Požarni program, spust v postajo v primeru prekinitve dovoda el. toka Tipke s svetlobno potrditvijo pozivov Indikator preobremenitve Tipka za zapiranje vrat Tipka za odpiranje vrat Zasilna razsvetljava
SIGNALIZACIJA V kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, v LED tehnologiji V glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, v LED tehnologiji V ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, v LED tehnologiji
KABINA Tip kabine: xtra Opremljenost: Stene iz inoxa.Na eni steni ročaj, na eni steni kabinsko tipkalo v inoxu po celotni višini stranske stene, dekorativne okrogle tipke, dodatna oznaka tipkal z Brailovo pisavo in ovalnim okrasnim pokrovčkom, razsvetljava okoli kabinskega tipkala Inox strop z indirektno razsvetljavo. Tla guma, linolej ali pripravljena za polaganje kamna.
Varovanje vhodov: Zaščita z infrardečo svetlobno zaveso, po celotni višini vrat
VRATA KABINE Avtomatska teleskopska dvodelna, z reguliranim pogonom, krila brušeni inox Dimenzije: Širina 900 mm, višina 2000 mm
VRATA JAŠKA Avtomatska teleskopska dvodelna, brušeni inox Dimenzije: Širina 900 mm, višina 2000 mm
1.JAŠEK DVIGALA Notranje dimenzije: Širina 1600 mm, dolžina 1750 mm Glava jaška: 3600 mm Jama jaška: 1050 mm 2. JEKLENI JAŠEK Konstrukcija jaška dvigala je sestavljena iz jeklenih pravokotnih profilov z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in zaprta s knauf ploščami z opleskom v beli barvi v treh etažah. V prtličju je jašek zaprt s steklom, da je viden prehod. Vse v skladu s predpisi za izvedbo dvigalnih jaškov za dvigala
STROJNICA Dvigalo je brez strojnice, poseben prostor ni potreben
OSTALO Vsi deli dvigala (nosilci vodil, nosilec in ogrodje kabine,…) so antikorozijsko zaščiteni (barvani ali pocinkani) Vse je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi SIST EN 81-1 in SIST EN 81-70.
|  | kom | 1 | 0
3. | Dobava in montaža okrogle mize fi160 cm, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 1
| - mansarda | kom | 1
| Skupaj: | kom | 4 | 0
4. | Dobava in montaža ovalne mize za sejno sobo, velikosti 16 sedežnih mest, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2
| - pritličje | kom | 1
| - nadstropje | kom | 0
| - mansarda | kom | 0
| Skupaj: | kom | 3 | 0
5. | Dobava in montaža pravokotne mize dimenzij 150/90, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 9
| - mansarda | kom | 0
| Skupaj: | kom | 11 | 0
6. | Dobava in montaža pravokotne mize dimenzij 200/90, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 0
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 2
| - mansarda | kom | 0
| Skupaj: | kom | 2 | 0
7. | Dobava in montaža stolov, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 44
| - pritličje | kom | 16
| - nadstropje | kom | 58
| - mansarda | kom | 8
| Skupaj: | kom | 126 | 0
8. | Dobava in montaža troseda, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 0
| - mansarda | kom | 0
| Skupaj: | kom | 1 | 0
9. | Dobava in montaža postelj, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 0
| - mansarda | kom | 0
| Skupaj: | kom | 2 | 0
10. | Dobava in montaža klubske mize, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 1
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 0
| - mansarda | kom | 0
| Skupaj: | kom | 1 | 0
11. | Dobava in montaža nizke omarice 120/60, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 2
| - pritličje | kom | 5
| - nadstropje | kom | 11
| - mansarda | kom | 2
| Skupaj: | kom | 20 | 0
12. | Dobava in montaža visoke omarice 120/200, vključno z vsemi prenosi in transporti.
| - klet | kom | 4
| - pritličje | kom | 0
| - nadstropje | kom | 2
| - mansarda | kom | 5
| Skupaj: | kom | 11 | 0
13. | Dobava in montaža kopalniške opreme za kopalnico in wc v nadstropju.
| - umivalnik 90/60 cm | kom | 2
| - umivalnik za invalida | kom | 1
| - wc školjka | kom | 2
| - wc školjka za invalida | kom | 1
| - banja 180/80 | kom | 1
| - kopalniška omarica 80/40 cm | kom | 3
| - stensko ogledalo | kom | 2
| - stensko ogledalo za invalidski wc | kom | 1
| Skupaj: | kom | 7 | 0
| oprema: |  |  | 0